## Oferta
Identyfikacja oferenta /lub pieczeć Wykonawcy
Formularz cenowy dot. dostawy pomocy dydaktycznych i drobnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli.
Lp. | Nazwa | Szczególowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostkowa cena brutto | Wartość Brutto (cena jedn. x ilość)
1 | Lupa | Lupa 2,5x/5x, podświetlana. Lupa główna ma średnicę 50 mm +- 10% i powiększa 2,5x, wbudowana w nią mała soczewka powiększa 5x. | 15 |  | 0
2 | Pudełko do obserwacji okazów (z 2 lupami): | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. | 30 |  | 0
3 | Zestaw pudełek do obserwacji okazów: | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. | 5 |  | 0
4 | Lornetka | Lornetka metalowa, 10x25mm, parametry: pole widzenia 100 m/1000 m; | 15 |  | 0
5 | Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Dane techniczne: Głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360°; Okulary: WF 10x; Obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany); Powiększenia: 40x, 100x, 400x; Koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów; Regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna; Oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności; Stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów Zestaw powinien zawiera: specjalny papier do czyszczenia optyki; pokrowiec na mikroskop; zasilacz sieciowy | 12 |  | 0
6 | Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce: | Zestaw powienien zawierać min 5 preparatów: np. 1. Dżdżownica – 2. Wirek – 3. Mrówka 4. Noga komara – 5. Głowa pszczoły – | 6 |  | 0
7 | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów: | Zestaw powienien zawierać min 5 preparatów np..: 1. Pszczoła 2. Motyl 3. Muszka owocówka 4. Mucha domowa 5. Komar | 6 |  | 0
8 | Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne: | Zestaw powienien zawierać min 5 preparatów np..: 1. Korzenie cebuli – 2. Łodyga kukurydzy – 3. Liść pomidora – 4. Korzeń marchwi – 5. Liść ryżu – | 6 |  | 0
9 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków: | Zestaw powienien zawierać min 5 preparatów np.: 1. Żołądek (ludzki) – 2. Serce (ludzkie) – 3. Ludzka krew – 4. Nerka (małego ssaka) – 5. Mózg (ssak) – | 6 |  | 0
10 | Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby: | Zestaw powienien zawierać min 5 preparatów np..: 1. Rhizopus – pleśń chlebowa. 2. Penicillium (Pędzlak) – 3. Porosty – z 4. Czernidlak – 5. Drożdże (Saccharomyces) – | 6 |  | 0
11 | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody: | zestaw powienin zawierać min 10 preparatów np.: 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia, p.pp. 9. Robak płaski, p.pp. 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej | 3 |  | 0
12 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka: | Zestaw powienien zawierać tkanki człowieka zdrowe min 10 preparatów np.: 1. Rozmaz krwi ludzkiej 2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka 3. Mięsień prążkowany, p.pd. 4. Mózg człowieka, p.pp. 5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp. 6. Płuco człowieka, p.pp. 7. Skóra ludzka, p.pd. 8. Żołądek człowieka, p.pp. 9. Szpik kostny (czerwony) 10. Jądro ludzkie, p. pp. | 4 |  | 0
13 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo: | Zestaw powienin zawierać min 10 preparatów np.: 1. Gruźlica (prosówka) wątroby 2. Pylica węglowa płuc 3. Malaria - zaatakowana krew 4. Niedotlenienie płuca 5. Rak jądra 6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica) 7. Grypowe zapalenie płuc 8. Wola tarczycy 9. Okrężnica - przewlekłe zapalenie 10. Rak przerzutowy wątroby | 6 |  | 0
14 | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne: | Zestaw powienin zawierać wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty zoologiczne (min. 30 szt.) zawierający przykładowe heterotroficzne organizmy jednokomórkowe, narządy zwierzęce oraz przekroje przez ciała i tkanki wybranych zwierząt. | 2 |  | 0
15 | Zestaw preparatów biologicznych: | Zestaw powien zawierać min. 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. | 2 |  | 0
16 | Taśma miernicza: | Taśma miernicza z korbka,taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania , blokada taśmy, długość taśmy: min 20m, szerokość taśmy: min 15mm. | 15 |  | 0
17 | Stoper: | Elektroniczny stoper z małym kompasem połączonym sznureczkiem z główną obudową. Stoper ma dokładność 1/100 sekundy i wyświetla dodatkowo godzinę oraz posiada funkcję alarmu. | 15 |  | 0
18 | Termometr laboratoryjny: | Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | 15 |  | 0
19 | Kompas: | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania. Średnica min. 5cm | 15 |  | 0
20 | Deszczomierz: | Z transparentnego tworzywa sztucznego. Do nakładania na standardowy kij/pręt. Wymiary: 242 x 87 x 87 mm. (+/- 15%) | 7 |  | 0
21 | Elektroskop:. | Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma ściankami szklanymi. Elektroda rozładowująca izolowana. W środku kątomierz 0..90o umożliwiający pomiar wychylenia listków. Dołączone bardzo czułe złote listki. | 15 |  | 0
22 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Pręty służą do przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki. Skład kompletu: pręt szklany, pręt ebonitowy, pręt stalowy, pręt winidurowy. | 15 |  | 0
23 | Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych: | Zestaw powienin posiadać elementy do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodupowinny być zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. (ilości w podanym zestawie traktiwane powinny być jako ilości minimalne) | 15 |  | 0
24 | Zestaw magnesów sztabkowych: . | Zestaw dwóch bardzo silnych magnesów zatopionych w plastiku. Bieguny oznaczone powinny być za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru. Wymiary: 80 x 22 x 10mm (+/- 10%) | 15 |  | 0
25 | Zestaw magnesów podkowiastych: | Zestaw powienien zawierać Kpl. 3 magnesów podkowiastych o dług. 7,5 cm, 10 cm i 12,5 cm. (wymiary +/- 10 %) | 15 |  | 0
26 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi: | Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku (średnica 70 mm +/-10%) do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. | 15 |  | 0
27 | Igła magnetyczna: | Igła magnetyczna na podstawie | 15 |  | 0
28 | Zestaw soczewek: | Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm (+/- 10%). Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy. | 7 |  | 0
29 | Pryzmat (akrylowy lub szklany): | Pryzmat równoboczny, o kątach 60 stopni i długości ścian równobocznych 50 mm. (+/-10 %) | 15 |  | 0
30 | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona): | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm. (do 20 cm) | 7 |  | 0
31 | Zestaw kostek-cylindry o równych objętościach i różnych masach: | Zestaw powienin zawierać min 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca. | 7 |  | 0
32 | Zestaw kostek-sześciany o równych objętościach i różnych masach: | Zestaw powienin zawierać min. 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: ~20 mm), lecz wykonanych z różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali i aluminium. | 7 |  | 0
33 | Stetoskop: | Aluminiowa z pojedyncza płaską głowicą, Anatomiczny kąt liry, Średnica membrany: 1-3/4" Regulowany układ liry zakończony oliwkami ABS zapewniającymi komfortowe dopasowanie, System przewodów typu Y uformowany z jednego kawałka tworzywa PVC, Waga produktu: max 0.35 kg | 7 |  | 0
34 | Probówka szklana – 18 cm, śr. 18 mm: | Probówki szklane bakteriologiczne śr.18x180mm op. 100 szt | 1 |  | 0
35 | Statyw na probówki : | Stojaki do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu 25 mm | 15 |  | 0
36 | Zlewka niska pastikowa 25 ml | Zlewki polipropylenowe skalowane z wytłoczoną podziaką | 30 |  | 0
37 | Zlewka szklana niska z wylewem 50 ml | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego | 30 |  | 0
38 | Zlewka szklana wysoka z wylewem 150 ml: | Zlewka wysoka z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego | 50 |  | 0
39 | Wskaźniki pH: | Papierki / paski 4-polowe do pomiaru pH, zakres 0-14 pH zawartość op.=100 szt. - na opakowaniu kolorowa skala odniesienia (barw) | 5 |  | 0
40 | Przenośny zestaw do badania wody: | Przenośny zestaw do badania wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Odczynniki oraz niezbędne pojemniki (specjalnie oznaczone) umieszczone powinny być w przenośnej walizce i umożliwiać powinny określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu pH i twardości wody. | 5 |  | 0
41 | Kwasomierz glebowy klasyczny: | Kwasomierz glebowy (plastikowy) z podziałką co 1pH kwasomierz glebowy (plastikowy) z podziałką co 1pH, płyn Hellig'a 40ml (na ok. 40 pomiarów),łopatka do pobierania próbek ziemi,dokładna instrukcja posługiwania się kwasomierzem, przedziały optymalnego pH dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin (z podziałem na poszczególne rośliny) | 15 |  | 0
42 | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, komplet z płytą dolną (z ociekaczem), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, wymiary 100 mm. | 1 |  | 0
43 | Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń: | Mapa fizyczna Polski dwustronna, wielkoformatowa Skala 1: 500 000, rozmiar 160 cm x 150 cm Nie klejona. Na awersie folia satynowa nie dająca odbić świetlnych. | 3 |  | 0
44 | Świat – mapa fizyczna: | Mapa ścienna świata skala 1:28.mln, min 140x100cm, Mapa laminowana | 3 |  | 0
45 | Europa – mapa fizyczna: | Mapa ścienna Europy skala 1:4,5 mln, Wymiary: min 100x140cm Oprawa: mapa laminowana | 3 |  | 0
46 | Ochrona przyrody w Polsce – mapa:. | Mapa ścienna wymiar 160x120 (+ 15%) , mapa przedstawia rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; zaznaczono występowanie gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; | 3 |  | 0
47 | Atlas ptaków w Polsce | Atlan powinien prezentować obszerną listę wszystkich gatunków, jakie stwierdzono na terenie Polski. Wykaz opisanych gatunków powinienbyć opracowany przez Komisję Faunistyczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i obejmować ponad 400 przedstawicieli polskiej awifauny. Opisy zawierają szczegółowe wskazówki pozwalające odróżnić dany gatunek od podobnych reprezentantów danej rodziny, a także informacje na temat zwyczajów, miejsca występowania i częstości pojawiania się danego ptaka w Polsce. Teksty powinny być zilustrowane fotografiami, które uzupełniają charakterystykę ptaków i umożliwiają bezbłędne rozpoznanie konkretnego gatunku. Oprawa twarda | 5 |  | 0
48 | Atlas geograficzny: | Atlas powinien zawierać m.in.:treści biologiczne i geograficzne - mapy, schematy, wykresy, fotografie - czytelne mapy - kalki tworzące wielowymiarowy obraz środowiska naturalnego oraz organizmu człowieka. | 15 |  | 0
49 | Przewodnik do rozpoznawania drzew: | Kieszonkowy atlas drzew, Zwięzły i praktyczny atlas zawiera dobrej jakości zdjęcia 300 gatunków drzew. | 8 |  | 0
50 | Mikroskop z kamerą USB: | Mikroskop ma posiadać trzy obiektywy w połączeniu z dwoma okularami i soczewką Barlowa pozwalającą uzyskać powiększenia w zakresie od 20x do 1280x. Mikroskop ma być wyposażony w oświetlenie typu LED (diodowe) oraz regulację natężenia oświetlenia zarówno górnego jak i dolnego. Przełącznik wyboru rodzaju oświetlenia ma umożliwiać badanie w świetle przechodzącym, odbitym lub jednoczesny wybór obu oświetleń. Microskop ma posiadać precyzyjny, mechaniczny stolik umożliwia dokładne ustawienie mikroskopowanego preparatu. Korpus mikroskopu ma być wykonany z metalowego odlewu. Zestaw ma posadać PC okular o rozdzielczości 640x480 z kablem USB, zestawu preparatów, gilotyne (microtome), narzędzai preparacyjne i szkiełeka umożliwiające wszechstronne jego wykorzystanie. Dane techniczne: Powiększenie: 20x - 1280 x Okulary: 5x, 16x, Średnica okularów: 19,5 mm, Średnica tubusu: 23 mm (standard), Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x, Powiększenie tubusu 1,0x - 2,0x, Oświetlenie LED W zestawie: PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (Windows XP / Vista / 7 / 8), stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe), min 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych pokazowych (typowo: przekrój łodygi bawełny, przekrój pnia sosny, odnóże muchy domowej, epiderma cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej) oraz min 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka nakrywkowe, zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do przygotowywania własnych preparatów, w tym prosty mikrotom), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem), walizka transportowa | 1 |  | 0
51 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami: | Szkielet człowieka (model), naturalnej wielkości, na stojaku z kółkami. Starannie wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. | 1 |  | 0
52 | Bezpłciowy korpus z głową: | Bezpłciowy korpus z głową, 12 – części. Naturalnej wielkości model ma składać się z 12 części, które przedstawiają większość najważniejszych organów. Następujące części można odłączać (niektóre organy mogą składać się z kilku elementów)2-częściowa głowa – przekrój z możliwością podejrzenia struktur mózgu; - odłączane oko z nerwem wzrokowym; - 2-częściowe serce; - 2 płuca; - żołądek; - wątroba z pęcherzykiem żółciowym; - 2-częściowy fragment jelit; - połowa nerki. Model zamontowany na podstawie. Wymiary 87 x 38 x 25 cm | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  | 0
UWAGA: Zamawiający wskazują parametry w jednostkach miary zawsze dopuszcza odchylenia +/- 10%
podpis Wykonawcy